**ROTEIRO PARA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA**

**SOLUÇÃO ALTERNATIVA – CAMINHÃO PIPA**

## PARTE A - IDENTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA CAMINHÃO PIPA PARA TRANSP. DE ÁGUA POTÁVEL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Município: |  | **Mês/ANOo:** |  |
| Regional de Saúde: |  |
| UF: |  |
| Nome solução alternativa: |  |
| Responsável: |  |
| Endereço adm.: |  |
| Telefone:  |   |
| E-mail |  |
| Motivo da inspeção: | **[ ]  Programada (preventiva ou de rotina)** |
|  | **[ ]  Situação emergencial** |

**PARTE B - AVALIAÇÃO DO - CAMINHÃO PIPA**



|  |  |
| --- | --- |
| 1- Existem informações sobre a origem da água potável? | **Sim** [ ]  Não[ ]  N.A[[1]](#footnote-1) [ ]  N.I[[2]](#footnote-2) [ ]  |
|  |
| * Existem informações sobre a qualidade da água potável?
 | **Sim** [ ]  Não[ ]  N.A[ ]  N.I[ ]  |
|  |
| 2- Existe autorização para o transporte e fornecimento de água potável? | **Sim** [ ]  Não[ ]  N.A[ ]  N.I[ ]  |
|  |  |
| * O veículo é de uso exclusivo para o transporte de **água potável**?
 | **Sim** [ ]  Não[ ]  N.A[ ]  N.I[ ]  |
|  |
| 3- O veículo possui a identificação “**Água Potável**” no tanque ? (É OBRIGATORIO) | **Sim** [ ]  Não[ ]  N.A[ ]  N.I[ ]  |
|  |
| * O tanque do caminhão é de material anticorrosivo e não tóxico? (AVALIE O INTERNO DELE).
 | **Sim** [ ]  Não[ ]  N.A[ ]  N.I[ ]  |
| * Os tanques são providos de bocais protegidos, de modo a prevenir contaminação da água?
 | **Sim** [ ]  Não[ ]  N.A[ ]  N.I[ ]  |
| * O estado de conservação do tanque é satisfatório?
 | **Sim** [ ]  Não[ ]  N.A[ ]  N.I[ ]  |
| * O tanque está provido de tampa adequada, inclusive para inspeção e higienização?
 | **Sim** [ ]  Não[ ]  N.A[ ]  N.I[ ]  |
|  |
| 4- Os dispositivos de abastecimento de água são adequados e sanitariamente seguros? | **Sim** [ ]  Não[ ]  N.A[ ]  N.I[ ]  |
|  |
| 5- Existe controle de qualidade de água? | **Sim** [ ]  Não[ ]  N.A[ ]  N.I[ ]  |
|  |
| * Existem registros sobre a qualidade da água transportada?
 | **Sim** [ ]  Não[ ]  N.A[ ]  N.I[ ]  |
| * O teor de cloro residual mínimo na água é observado?
 | **Sim** [ ]  Não[ ]  N.A[ ]  N.I[ ]  |
|  **- o Tratamento de Cloro é obrigatório indiferente da fonte ser mineral ou natural !** |
| 6- A empresa tem cadastro e licenças junto aos órgãos ambientais ? **Sim** [ ]  Não[ ]  N.A[ ]  N.I[ ]  |
| * Alvara Sanitário e de Funcionamento ? **Sim** [ ]  Não[ ]  N.A[ ]  N.I[ ]
 |
| * Alvara Individual de cada caminhão com a placa do

Caminhão Identificado do Alvará ? **Sim** [ ]  Não[ ]  N.A[ ]  N.I[ ]  |
| * Licença de transporte FATMA ? **Sim** [ ]  Não[ ]  N.A[ ]  N.I[ ]
 |
| * Licença da Fonte (FATMA OU OUTORGA) ? **Sim** [ ]  Não[ ]  N.A[ ]  N.I[ ]
 |
| * CRQ (Conselho regional de química)? **Sim** [ ]  Não[ ]  N.A[ ]  N.I[ ]
 |
| * Químico responsável ? **Sim** [ ]  Não[ ]  N.A[ ]  N.I[ ]
 |
| * ANVISA ? **Sim** [ ]  Não[ ]  N.A[ ]  N.I[ ]
 |

Obs.: Caso a empresa não tenha alguma dessas opções acima \*DENUNCIE, pois você e sua família podem estar correndo um grande risco de saúde e ate mesmo de vida, essas empresas normalmente não identificam nem mesmo o tanque dos veículos com o letreiro ÁGUA POTÁVEL, e Existem poucas empresas licenciadas na Região. Então tome muito cuidado.

- IMPORTANTE CERTIFIQUE-SE QUE A EMPRESA ESTA MOSTRANDO DOCUMENTOS PROPRIOS E NÃO DE TERCEIROS. (Os documentos devem ter o nome e cnpj) – CASO SEJA DE TERCEIRO CONSULTE O TERCEIRO PARA VER A VERACIDADE.

Onde denunciar ou para quem devo recorrer ?

**DENUNCIE NOS SEGUINTES ORGÃOS ABAIXO:**

Vigilância Sanitária: de sua cidade ou no geral de SC 0800 482 800

FATMA – 0800-644 8500 OU http://denunciaambiental.fatma.sc.gov.br/denuncie.php

CRQ (Conselho regional de química) <http://www.crqsc.gov.br/> ou fone: (48) 3229-7800

ANVISA: 0800-642 9782

<http://www10.anvisa.gov.br/ouvidoria/CadastroProcedimentoInternetACT.do?metodo=inicia>

Ministério Publico: http://www.mpsc.mp.br/atendimento-ao-cidadao/denuncie

1 – Qual outras medidas que posso tomar?

- Tirar fotos do caminhão, do tanque da placa do veiculo.

- Enviar as fotos e detalhes para algum jornal local ou ate mesmo chamar a imprensa

- Comunique os seus vizinhos

- Chame um laboratório para fazer a analise da água em caso de emergência. (a água deve ser coletada direto do veiculo).

Com a Saúde não se brinca. Na hora de contratar não pense somente nos valores financeiros, pense no valor de uma vida!

Laboratório de analise de água

**DJ SANEAMENTO – ITAJAI SC (47) 3348-5597**

|  |
| --- |
| **II –Observações/Conclusões** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Local e data: |
| Data da última inspeção realizada: |
|  |
| Responsável pelas informações: |
| Cargo do responsável pelas informações: |
|  |
| Responsável pela inspeção: |
| Formação profissional do responsável pela inspeção: |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)